ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕМЕШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

от  20.02.2017 г.                                 №  15

Об утверждении Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды на территории Лемешкинского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования качеству  воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Администрация Лемешкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды на территории Лемешкинского сельского поселения.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Лемешкинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лемешкинского

сельского поселения                                                     И.А.Лемешкин

Приложение 1  к постановлению

от 20.02.2017 г. № 15

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Лемешкинского сельского поселения

_________________И.А.Лемешкин

«____»   _______________ 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Администрация Лемешкинского сельского поселения

Волгоградская обл. Руднянский район, с.Лемешкино, пер.Столовый 4

| СОДЕРЖАНИЕ: |
| --- |
| Область применения………………………………………………….. | 2 |
| Нормативные ссылки………………………………………………… | 2 |
| Общие положения…………………………………………………….. | 2 |
| Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды и методики их определения……………………………………………. | 3 |
| Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований……………………………. | 5 |

1. Область применения

- Настоящая рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с действующими законодательными и другими нормативными правовыми актами, содержащими нормативные требования государственных санитарно эпидемиологических правил и нормативов.

- Рабочая программа распространяется на структурные подразделения организации и обязательна к применению в области производственного контроля за соблюдением санитарных правил.

- Производственный контроль питьевой воды осуществляется в соответствии с нормативной документацией по действующим методам и методиками, утвержденными в установленном порядке.

2. Нормативные ссылки

- В настоящей Рабочей программе учтены требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 7декабря2011года № N 416-ФЗ о  водоснабжении и  и водоотведении

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

3. Общие положения

- Юридический адрес: Волгоградская обл. Руднянский район , село Лемешкино, пер. Столовый, д.4.

- Администрация Лемешкинского сельского поселения производит забор воды для водоснабжения Лемешкинского сельского поселения

Вода из скважины №31103027, кадастровый  номер 34:25:100001:1613, 34:25:110001:705  глубинными насосами ЭЦВ 6-10-80  подается в водонапорную башню, оттуда поступает в водопроводную сеть режим работы скважин ежедневно 5 часов в сутки

- краткая характеристика применяемой технологии очистки воды

Подготовка воды на Лемешкинское сельское поселение не производится, фильтрация не производится, так как подземные воды отличаются высокой санитарной чистотой. Вода безопасна в эпидемическом отношении.

- Краткая характеристика применяемой технологии обеззараживания воды

Обезвреживание воды на Лемешкинское сельское поселение  не производится. Т.о. в Рабочую программу в перечень контролируемых показателей не включены остаточные количества реагентов (п. 3.4.2).

- Ежемесячно проводится анализ результатов производственного контроля качества воды, о всех случаях несоответствия качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01 Администрация Лемешкинского сельского поселения ставит в известность Начальника ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской обл.

- В случаях ухудшения качества питьевой воды, связанных с явлениями природного характера (которые не могут быть предусмотрены заблаговременно) или с аварийными ситуациями, устранение которых не может быть осуществлено немедленно, администрация Лемешкинского сельского поселения отправляет письменное сообщение Руководителю Управления о согласовании временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды.

- При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

- При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

- Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию, при возникновении которых осуществляется информирование, органов учреждений госсанэпидемслужбы области:

- выход из стоя глубинного водяного насоса;

- авария (порыв) на водопроводных сетях;

- нестандартные микробиологические показатели питьевой воды из отобранных повторно проб воды.

Во всех перечисленных случаях проводится обследование водопроводной сети и сооружений с принятием необходимых мер по устранению недостатков.

- Рабочая программа разрабатывается на 5 лет. В течение указанного срока в Рабочую                     программу могут вноситься изменения и дополнения .

4. Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды и методики их определения.

4.1. Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды и их гигиенические нормативы составлен в соответствии с действующими санитарными правилами и на основании лабораторных исследований, проведенных испытательным лабораторным центром «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. и представлен в таблице 1.

4.2. В Таблице 1 отсутствуют показатели качества воды – остаточные количества

реагентов, т.к. не производится обработка воды.

4.3. Данные исследования проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Волгоградской областной испытательный лабораторный центр по договору.

Таблица 1. Контролируемые показатели качества питьевой воды

| № | Показатель | Ед.изм | Норматив | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические |
| 1 | Запах | баллы |  | Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. |
| 2 | Привкус | баллы |  |  |
| 3 | Цветность | градусы |  |  |
| 4 | Мутность | мг/л |  |  |
| Микробиологические исследование |
| 5 | ОМЧ | КОЕ\1 мл. | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 6 | ОКБ | КОЕ 100 мл. | Отсутствуют в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 |
| 7 | ТКБ | КОЕ 100 мл. | Отсутствуют в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 |
| Обобщенные показатели |
| 8 | Водородный показатель | Единицы рН | 6-9 | Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. |
| 9 | Сухой остаток | мг/л | 1000 (1500) | Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. |
| 10 | Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) | Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. |
| 11 | Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. |
| Химические вещества (неорганические вещества) |
| 12 | Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 (1,0) | Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. |
| 13 | Нитраты (по NO3) | мг/л | 45 | Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. |
| 14 | Сульфаты (SO4--) | мг/л | 500 | Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. |
| 15 | Хлориды (Cl-) | мг/л | 350 | Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. |
| Радиологические показатели |
| 16 | Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0,2 | Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. |
| 17 | Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1,0 | Согласно протокола ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской обл. |

5. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований

5.1. Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора определены для  скважины  с учетом установленных п. 4.3, табл. 6 СанПиН 2.1.4.1074-01, и представлено в таблице 2.

5.2. Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям .

5.3. Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды и их гигиенические нормативы представлены в таблице 1.

5.4. Точки отбора проб воды:

Таблица 2. Количество контролируемых проб воды из скважины и периодичность их отбора

| № п/п | Наименование показателей | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Скважина №31103027 | Скважина №5914 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| I | Органолептические |  | 1 раз в год (по сезонам года) март м-ц июнь м-ц июнь м-ц сентябрь м-ц декабрь м-ц | 4 раза в год (по сезонам года) март м-ц июнь м-ц сентябрь м-ц декабрь м-ц |
| II | Микробиологические |  | 1 раз в год (по сезонам года)март м-ц июнь м-ц сентябрь м-ц декабрь м-ц | 4 раза в год (по сезонам года)март м-ц июнь м-ц сентябрь м-ц декабрь м-ц |
| III | Обобщенные показатели |  | 1 раз в год (по сезонам года)март м-ц июнь м-ц сентябрь м-ц декабрь м-ц | 4 раза в год (по сезонам года) март м-ц июнь м-ц сентябрь м-ц декабрь м-ц |